计算机学院实验室安全定期检查表

检查区域： 实验室负责人：

检查日期： 年 月 日 记录人员签名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **是否合格** | **存在安全隐患，****当场处理情况** | **备注** |
| **1.1** | **规章制度** | 门口有挂《实验室安全信息牌》 | 是□ | 否□ |  |  |
| **1.2** | 室内有上墙安全管理制度 | 是□ | 否□ |  |  |
| **1.3** | 工作人员必须参加安全准入培训考核，签订《实验室安全准入许可书》，通过《实验室安全准入考试》获得《中山大学实验室安全考试合格证》。 | 是□ | 否□ |  |  |
| **2.1** | **消防安全** | 消防通道须通畅无阻、安全出口无堆放物品（如纸箱、设备、家具等） | 是□ | 否□ |  |  |
| **2.2** | 安全疏散指示、应急照明完好 | 是□ | 否□ |  |  |
| **2.3** | 消防器材配备完好 | 是□ | 否□ |  |  |
| **2.4** | 禁止存放燃油、燃气等易燃易爆危险品 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.1** | **用电安全** | 禁止乱接乱拉电线、无电线老化现象 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.2** | 配电箱有贴“当心触电”，附近禁止堆放杂物 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.3** | 禁止使用非国标的插线板 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.4** | 禁止插线板直接放于地面或潮湿处 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.5** | 禁止多个插线板串联使用 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.6** | 禁止多个大功率设备共用插线板 | 是□ | 否□ |  |  |
| **3.7** | 禁止使用电水壶、电饭煲大功率电器 | 是□ | 否□ |  |  |
| **4.1** | **电瓶车** | 禁止将电瓶车电池和充电器带入实验室 | 是□ | 否□ |  |  |
| **4.2** | 在实验室内，禁止为电瓶车电池充电 | 是□ | 否□ |  |  |
| **5.1** | **卫生环境** | 实验物品摆放有序、卫生状况良好 | 是□ | 否□ |  |  |
| **6.2** | 无废旧纸箱、设备、家具等物品堆放 | 是□ | 否□ |  |  |
| **6.3** | 禁止吸烟、饮食；禁止存放食物、饮料 | 是□ | 否□ |  |  |